## List1
TROŠKOVNIK - RADOVI_ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
Red.Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos(kn)
1. | Postavljanje klupa, u cijenu uračunato- iskop temelja, betoniranje postolja,učvršćivanje vijcima. Obračun po komadu postavljenih klupa. | kom | 20 |  | 0
2. | Učvršćivanje otrgnute klupe novim vijcima. | kom | 20 |  | 0
3. | Bojanje klupa. Priprema i boja uračunate u cijenu. Drveni dio obojiti u dva sloja uljanom bojom, a ametalni dio prajmerom i dva sloja završne po izboru Investitora (kao Hempel ili jednakovrijedno) | kom | 100 |  | 0
4. | Dobava i montaža novih letvi za klupu dimenzija 8*5*200 cm, te bojanje istih u RAL-u po izboru Investitora. Obračun po kom postavljenih letvi. |  |  |  | 0
| JALOVA DASKA | kom | 120 |  | 0
| HRASTOVA DASKA | kom | 20 |  | 0
5. | Postavljanje, premještanje ili skidanje gljiva. U cijenu uključen transport na loakciju po izboru Investitora. | kom | 200 |  | 0
6. | Posatvlajnje i betoniranje gljiva. U cijenu uključen transport na loakciju po izboru Investitora. | kom | 20 |  | 0
7. | Donamještanje ili pomicanje gljiva. | kom | 20 |  | 0
8. | Donamještanje betonskih žardinjera. Utovar i odvoz na lokaciju po izboru Investitora. | kom | 20 |  | 0
9. | Učvršćivanje otrgnute košare za smeće. | kom | 20 |  | 0
10. | Demontaža, popravak ili montaža pocinčanog lanca ljuljačke (d=1,5m) | kom | 10 |  | 0
11. | Popravak i učvršćivanje kamenih ploča (benkovački kamen). | m2 | 20 |  | 0
12. | Bravarski radovi na licu mjesta. Potrošni materijal uračunat u cijenu. | h | 60 |  | 0
13. | Nepredviđeni radovi NKV radnika | h | 140 |  | 0
14. | Nepredviđeni radovi KV radnika | h | 260 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja kamenih ploča (benkovački kamen). Ugradnja se vrši na pripremljenu podlogu. Cijena sadrži fugiranje istih. | m2 | 10 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 100*25*15 cm s podložnim betonom. | m1 | 60 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 100*25*8 cms podložnim betonom. | m1 | 60 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja ebtona za palto ili stazu, C 25/30, d=10cm, MA R-131 | m3 | 40 |  | 0
19. | Iskop temelja 30*20 cm za postavljanje rubnjaka | m1 | 120 |  | 0
20. | Iskop i odvoz materijala na gradski deponij u sraslom stanju bez obzira na kategoriju | m3 | 20 |  | 0
21. | Dobava, ugradnja i valjanje jalovine | m3 | 20 |  | 0
22. | Dobava, ugradnja i valjanje tampona | m3 | 20 |  | 0
23. | Izrada betonskih rampi za invalide. Pripremni radovi ( zapilavanje asfalta i rubnjaka, odvoz viška materijala i sl.) uračunati u cijenu. Izrada i demenzije rampe prema priloženim detaljima iz skice. Rampe se polažu na betonsku podlogu od betona klase C 12/15 u skladu s detaljima iz skice. Završni sloj betonskih rampi izvestui gotovim betonskim elementima ili betonskim opločnicima dimenzija 20*20 cm, a na zahtjev Investitora. | kom | 40 |  | 0
24. | Nabava, izrada i ugradnja nove zaštitne ograde od željezne cijevi (Ø 50mm), visine 110 cm u dva polja. U cijenu uračunata AKZ zaštita, temeljni premaz i dva zaštitna sloja boje. | m1 | 40 |  | 0
25. | Bojanje ograde, priprema, popravak, skidanje postojeće boje, AKZ temeljni premaz i dva zaštitna sloja uljane boje po izboru Investitora. | m1 | 100 |  | 0
26. | Dobava materiajla te izrada A.B. zida C 25/30 debljine do 25cm, armatura nije uključena u cijenu. | m3 | 20 |  | 0
27. | Dobava i ugradnja obrađene armature MAG i RA. | kg | 600 |  | 0
28. | Dobava i ugradnja kamenog materijala za nasipanje. U cijenu uključeno nabijanje u slojevima. | m3 | 10 |  | 0
29. | Bušenje rupa u betonskom ili kamenom zidu za ankere do fi 12mm, dužine do 40cm, kao spoj s novim betonskim ili kamenim površinama. | kom | 30 |  | 0
30. | Dobava čelika za izradu - popravak ograda, a u skladu s detaljem po nalogu Investitora. | kg | 200 |  | 0
31. | Čišćenje sljubnica i fugiranje postojećeg kamena. | m2 | 20 |  | 0
32. | Čišćenje i pjeskarenje postojećih kamenih površina | m2 | 20 |  | 0
33. | Preslagivanje urušenog kamenog zida, te povezivanje istog cementnim mortom. | m2 | 20 |  | 0
34. | Oblaganje betonskog zida pravilnim (benkovačkim ili sl.) kamenom. U cijenu uključiti pripremne radove, dobavu ugtradnju akmena. | m2 | 40 |  | 0
35. | Demontaža postojećeg i dobava i ugradnja novog kamenog rubnjaka dim. 140*18*20cm sa ugradbom podložnog betona. | kom | 20 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0