## NASLOVNICA
Europska unija Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
| investitor | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
„JURAJ BONAČI“, SPLIT (GRAD SPLIT)
Ulica Brune Bušića 30, Split
| građevina | GRADNJA UGIBALIŠTA ZA KOMBI VOZILO
NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU
k.č. 336/2 i *800/7 k.o. Sinj
| projektant | Petar Mihanović, mag.ing.aedif.
| sadržaj | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA

## GRAĐEVINSKI
1 | PRIPREMNI RADOVI Knjiga I OTU | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Geodetski radovi pri osiguranju i obnovi trase, te održavanje osi trase i drugih točaka neophodnih za kvalitetno izvođenje radova, odnosno sve poslove opisane u stavkama 1-02.2 do 1-02.5 OTU, te sav materijal i troškovi prijevoza vezani uz ovaj rad.
| Obračun po m trase. | m | 30 |  | 0
1.2. | Geodetski snimak izvedenog stanja. Snimak treba sadržavati kopije katastarskih planova s ucrtanim novim objektima (MJ 1:1000), prijavne listove za katastar i zemljišnu knjigu, podatke o geodetskoj mreži i koordinate osi izvedene ceste sve prema stavci 1-02.6 OTU.
| Obračun po m trase. | m | 30 |  | 0
1.3. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Elaborat mora biti izrađen uz suglasnost nadležne uprave za ceste i predan u 4 primjerka.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Osiguranje prometa i ograđivanje gradilišta za vrijeme izvođenja radova prema odobrenom elaboratu privremene regulacijeprometa te zakonima i propisima zaštite na radu.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Uklanjanje drveća i panjeva Ø 10-30 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1.
| Obračun po komadu uklonjenog stabla | kom | 5 |  | 0
1.6. | Strojno uklanjanje postojeće asfaltne konstrukcije i konstrukcije nogostupa (st.1-03.2 OTU). Uklanjanje predviđeno u debljini slojeva asfalta (do 10 cm) i tampona. U cijeni utovar i odvoz neupotrebljivog materijala na gradski deponij.
| Obračun po m2 odvezenog materijala. | m2 | 35
1.7. | Strojno uklanjanje postojećeg zemljanog materijala u trasi ugibališta u debljini do 30 cm. U cijeni utovar i odvoz neupotrebljivog materijala na gradski deponij.
| Obračun po m2 odvezenog materijala. | m2 | 35 |  | 0
1.8. | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka (st.1-03.2 OTU). U cijenu je uključeno rušenje, vađenje betonske podloge rubnjaka, utovar i odvoz neupotrebljivog materijala na gradski deponij, sve prema uputama nadzornog inženjera.
| Obračun po m uklonjenog rubnjaka. | m | 25 |  | 0
1.9. | Strojno zasjecanje asfalta. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije i konstrukcije nogostupa, na mjestina proširenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi prekopa i sl. na dubini od 10.0 cm. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun se vrši po metru stvarno zasječene površine.
| Obračun po m zasječene površine. | m | 25 |  | 0
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 1. |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI Knjiga II OTU | dim. | količina
2.1. | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka iz betona klase C30/37 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta (st. 3-04.7.OTU). U cijenu je uključena izvedba podloge i temelja od betona C 16/20, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav pomoćni rad i materijali.
| Rubnjaci 15/25 - obračun u m ugrađenog rubnjaka. | m | 25 |  | 0
| Rubnjaci 8/10 - obračun u m ugrađenog rubnjaka. | m | 25 |  | 0
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 2. |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA Knjiga III OTU | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
3.1. | Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva debljine d=15-20 cm (st. 5-01. OTU). Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju zrnatog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije prema projektu. Ovaj sloj može se raditi tek kada nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba i pravilno izvedene odvodnje, te traženih uvjeta kvaliteta, Ms ≥ 80 MN/m2.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 15 |  | 0
3.2. | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 16 base 50/70 AG6M2 debljine 6 cm (st. 5-04. OTU). Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti, te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima.
| Obračun po m2 stvarno položenog sloja. | m2 | 46 |  | 0
3.3. | Izrada bitumeniziranog habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 AG4M4 debljine 4 cm (st. 6-03. OTU). Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti, te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima.
| Obračun po m2 stvarno položenog sloja. | m2 | 46 |  | 0
3.4. | Izrada nogostupa od bitumeniziranog habajućeg sloja AC 8 surf 50/70 AG4M4 debljine 4 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti, te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima.
| Obračun po m2 stvarno položenog sloja. | m2 | 36 |  | 0
3.5. | Izrada upojnih bunara na licu mjesta sa slijedećim radovima. Strojni iskop sa čekićem u materijalu A kategorije (80%) i B kategorije(20 %) promjera 1,40-2,00 m u dubinu 3,0 m uključujući odvoz materijala iz iskopa. Izrada upojnog bunara od PE-HD cijevi promjera 1000 mm i dužine 300 cm sa bočnim otvorima Ø 100 mm (18 kom) za procjeđivanje. Izrada filterskog sloja 32-64 mm oko PE-HD cijevi u svemu prema detalju iz projekta u količini od 4,0 m3. Izrada pokrivne ploče od betona C25/30 debljine 12 cm armirana sa Q-257 i kružnim otvorom promjera 60 cm pokrivenim kanalskim željeznim poklopcem promjera 600 mm. U cijeni sve nabave, prijevozi te rad strojeva i ljudi.
| Obračun se vrši po komadu izrađene upojne građevine. | kom | 1 |  | 0
3.6. | Nabava i ugradnja slivnika od rebrastih cijevi promjera 630 mm, s jednim izlazom. Način spajanja djelova mora osiguravati trajnu vodonepropusnost u svim smjerovima, pod utjecajem vanjskog prometnog opterećenja. Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti: ISO 9001 certifikat proizvođača okana, Izjavu o sukladnosti prema prEN 13598, Ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH da je okno u skladu sa prEN13598-2:2004, Katalog na hrvatskom jeziku. Stavkom su obuhvaćeni i građevinski radovi pri izradi armirano betonskog prstena oko ruba vrha slivnika, u koji se ugrađuje rešetka, a prema naputcima isporučioca slivnika. Ugradnja rešetke veličine 40 x 40 cm, s odgovarajućim profilom koji se ugrađuje prilikom betoniranje armirano betonskog prstena. U stavku uključiti nabavu i ugradbu potrebne armature, svu drvenu oplatu, kao i sve ostale radove do potpunog dovršenja posla. Okno ugraditi po točnim naputcima isporučioca i proizvođača. Okno zaštititi betonskim plaštem za zaštitu od djelovanja sila uzgona.
| Obračun se vrši po komadu ugrađenog slivnika. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 3. |  |  |  | 0
4 | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA Knjiga VI OTU | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
4.1. | Znakovi obavijesti, st. 9-01.3 OTU (samo ploča znaka sa potrebnim materijalom za ugradnju na stup znaka). Znakovi oblika kruga ili pravokutnog oblika. U cijenu ulazi dobava, doprema i učvršćavanje ploče znaka.
| Obračun po komadu kompletno postavljenog znaka . | kom | 1 |  | 0
4.2. | Stupovi prometnog znaka, (st. 9-01. OTU.). U cijenu ulazi dobava i doprema sa antikorozivnom zaštitom, iskop i betoniranje temelja 50x50x60 cm od betona C25/30, učvršćivanje stupova i ostali poslovi vezani uzpostavljanje stupova prometnih znakova. Obračun po komadu postavljenog jednostrukog stupa.
| Stup visine 2 m. | kom | 1 |  | 0
4.3. | Označavanje ugibališta na projektom predviđenom mjestu. Za oznaku na kolniku treba upotrijebiti žutu boju. (st.9-02.3 OTU).
| Obračun po kompletu natpisa. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 4. |  |  |  | 0
5 | IZMJEŠTANJE INFRASTRUKTURNIH INSTALACIJA Knjiga I OTU | dim. | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
5.1. | Zaštita komunalnih instalacija tijekom izvođenja radova. Rad obuhvaća obilježavanje trase uz pisustnost vlasnika instalacija te eventualnu zaštitu postojećih komunalnih instalacija tijekom izvođenja radova, njihovo pridržavanje i osiguranje njihove funkcinalnosti. U pravilu se postojeće instalacije zaštićuju kod presijecanja novo iskopanim rovovima i ako su položene uzdužno po rubu novo iskopanog rova. U jediničnoj cijeni uključena je i nadoknada za otežani rad uz podzemne instalacije, te eventualni ručni iskopi.
| Obračun po m zaštićene podzemne instalacije | m | 20 |  | 0
5.2. | Izmještanje stupa javne rasvjete na novu poziciju. U cijenu je uključen iskop, odvoz, betoniranje, nabava cijevi, gromobran, zatrpavanje pijeskom oko stupa.
| Obračun po komadu izmještenog stupa . | kom | 1 |  | 0
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 5. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA :
( u kn )
1. PRIPREMNI RADOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0
2. BETONSKI RADOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0
3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0
4. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0
5. IZMJEŠTANJE INFRASTRUKTURNIH INSTALACIJA . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0
PDV (25%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 0