## Troškovnik
TROŠKOVNIK DOBAVE I MONTAŽE ELEKTROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JR GRADA SINJA 2023.-2024. GODINE
Redni broj | Opis | Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| Materijal – dobava i montaža | Prilikom nuđenja opreme, potrebno je ponuditi tip proizvoda koji je napisan u troškovniku (tamo gdje je napisan) ili jednakovrijedan. U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda dostaviti katalošku dokumentaciju proizvoda kojom će se dokazati da proizvod odgovara traženim karakteristikama zadanim Troškovnikom. U slučaju da nije upisan naziv jednakovrijednog proizvoda, smatra se da Ponuditelj nudi proizvod koji je zadan troškovnikom,te nije potrebno dostavljati katalošku dokumentaciju.
1. IZVORI SVJETLA
U cijenu treba uračunati demontažu postojeće, materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu mehanizaciju te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju:
1.1. | Dobava i montaža visokotlačne natrijeve žarulje snage 70W za montažu u grlo e27 | kom | 200 |  | 0
1.2. | Dobava i montaža visokotlačne natrijeve žarulje snage 100W za montažu u grlo e40 | kom | 5 |  | 0
1.3. | Dobava i montaža visokotlačne natrijeve žarulje snage 150W za montažu u grlo e40 | kom | 50 |  | 0
1.4. | Dobava i montaža visokotlačne natrijeve žarulje snage 250W za montažu u grlo e40 | kom | 3 |  | 0
1.5. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene keramičke žarulje snage 50W za montažu u grlo e27 | kom | 3 |  | 0
1.6. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene keramičke žarulje snage 70W za montažu u grlo e27 | kom | 20 |  | 0
1.7. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene keramičke žarulje snage 150W za montažu u grlo e40 | kom | 20 |  | 0
1.8. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene žarulje snage 70W za montažu u grlo rx7s | kom | 1 |  | 0
1.9. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene žarulje snage 150W za montažu u grlo rx7s | kom | 5 |  | 0
1.10. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene žarulje snage 230W za montažu u grlo e40 | kom | 1 |  | 0
1.11. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene žarulje snage 360W za montažu u grlo e40 | kom | 3 |  | 0
1.12. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene keramičke žarulje snage 35W/930 za montažu u grlo g12 | kom | 1 |  | 0
1.13. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene keramičke žarulje snage 150W/930 za montažu u grlo g12 | kom | 1 |  | 0
1.14. | Dobava i montaža visokotlačne metalhalogene keramičke žarulje snage 20W/930 za montažu u grlo pgj5 | kom | 1 |  | 0
1.15. | Dobava i montaža LED cijevi dužine 1,5 m snage 24W, temperature boje 3000K za montažu u grlo g13 | kom | 1 |  | 0
1.16. | Dobava i montaža LED žarulje snage min. 11W/830 za montažu u grlo g24d2 | kom | 1 |  | 0
2. PREDSPOJNE NAPRAVE
U cijenu treba uračunati demontažu postojeće, materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu mehanizaciju te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju:
2.1. | Dobava i montaža digitalnog memorijskog regulatora kao tip Chronosense LLC 7120/00 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža predspojne naprave snage 70W s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 40 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža serijskog propaljivača za visokotlačne žarulje do snage od 600W | kom | 20 |  | 0
2.4. | Dobava i montaža vremenskog releja (timer) za gašenje reflektorske rasvjete na igralištima zajedno s kutijom za ugradnju i ostalim sitnim priborom, | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža predspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 50W, 230,240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 1 |  | 0
2.6. | Dobava i montaža elektromagnetske predspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 70W, 230,240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 2 |  | 0
2.7. | Dobava i montaža predspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 100W, 230,240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 2 |  | 0
2.8. | Dobava i montaža predspojne naprave snage 150W s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 20 |  | 0
2.9. | Dobava i montažapredspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 250W, 230,240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 1 |  | 0
2.10. | Dobava i montaža predspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 400W, 230,240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 1 |  | 0
2.11. | Dobava i montaža elektronske predspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 35W (grlo G12), 230V-240V/ 50Hz | kom | 1 |  | 0
2.12. | Dobava i montaža elektronske predspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 150W (grlo G12), 230V-240V/ 50Hz | kom | 1 |  | 0
2.13. | Dobava i montaža elektronske predspojne naprave za metal-halogenu žarulju snage 20W (grlo PGJ5), 230V-240V/ 50Hz | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava i montaža elektronske predspojne naprave za fluorescentnu cijev snage 2x58W (grlo G13), 230V-240V/ 50Hz | kom | 1 |  | 0
2.15. | Dobava i montaža elektromagnetske predspojne naprave za fluokompaktnu žarulju snage 18W (grlo G24 d2), 230V-240V/ 50Hz | kom | 1 |  | 0
2.16. | Dobava i montaža kondenzatora kapaciteta 20 mikroF | kom | 1 |  | 0
3. SVJETILJKE
U cijenu treba uračunati demontažu postojeće, materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu mehanizaciju te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju:
3.1. | Dobava i montaža rezidencijalne svjetiljke kao tip iGuzzini LightUp ER28 4300 lm/830 sa priborom za ugradnju ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.2. | Dobava i montaža rezidencijalne svjetiljke kao tip iGuzzini MiniWoody E197 850lm/830 sa priborom za ugradnju ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.3. | Dobava i montaža svjetiljke kao tip Coreline Bollard-BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.4. | Dobava i montaža svjetiljke kao tip DecoScene DecoScene LED BBP621-BBP621 15xLED-HB/WW II NB GC GR RMR ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.5. | Dobava i montaža svjetiljke kao tip DecoScene LED BBP623-BBP623 34xLED-HB/WW I MB GC GR RMR ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.6. | Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke kao tip TownTune BDP260 LED30-4S/830 II DS50 SRG 10 snage max 25W, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 3000lm, el. klase minimalno I, prednaponske zaštite min 10kV/10kA, rotosimetrične optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.7. | Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke kao tip TownTune BDP260 LED39-4S/830 II DS50 SRG 10 snage max 31W, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 2700lm, el. klase minimalno I, prednaponske zaštite min 10kV/10kA, rotosimetrične optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.8. | Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke kao tip Metronomis LED Sharp BDS660 LED80-4S/830 II MDS SRG 10, IP66 i IK10, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 8000lm, el. klase minimalno II, prednaponske zaštite min 10kV/10kA, ENEC certifikat li jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 2 |  | 0
3.9. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Luma BGP623 LED120-4S/830 PSD II DM31 DDF2 SRG10 snage max 90W, IP66 i IK09, svjetlosnog toka 12000lm, el. klase minimalno II, prenaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
3.10. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP101 LED 36/730 II DM snage max 30W,min. IP65 i IK08, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 3600lm, el. klase minimalno II, prednaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 25 |  | 0
3.11. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP102 LED 54/730 II snage max 40W,min. IP65 i IK08, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 5400lm, el. klase minimalno II, prednaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 15 |  | 0
3.12. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP102 LED 72/730 II snage max 60W,min. IP65 i IK08, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 7200lm, el. klase minimalno II, prednaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 5 |  | 0
3.13. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP102 LED 110/730 II snage max 83W,min. IP65 i IK08, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 11000lm, el. klase minimalno II, prednaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 5 |  | 0
3.14. | Dobava i montaža adaptera za montažu svjetiljke Malaga LED na rasvjetni stup FI60/76mm ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 15 |  | 0
3.15. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Unistreet BGP281 1 xLED50-4S/830 DM10 SRG10 48/60 snage max 41W, IP66 i IK08, svjetlosnog toka 5000lm, el. klase minimalno II, prenaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 2 |  | 0
3.16. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Unistreet BGP282 1 xLED100-4S/830 DM10 SRG10 48/60 snage max 78W, IP66 i IK08, svjetlosnog toka 10000lm, el. klase minimalno II, prenaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 2 |  | 0
3.17. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke kao tip Unistreet BGP283 1 xLED170-4S/830 DM10 PSD SRG10 48/60snage max 126W, IP66 i IK08, svjetlosnog toka 17000lm, el. klase minimalno II, prenaponske zaštite min 10kV/10kA, cestovne optike, ENEC certifikat ili jednakovrijedan te izjava o sukladnosti sa CE oznakom Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 2 |  | 0
3.18. | Dobava i montaža LED reflektora snage 50W kao tip BVP154 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 2 |  | 0
3.19. | Dobava i montaža LED reflektora snage 100W kao tip BVP155 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 2 |  | 0
3.20. | Dobava i montaža LED reflektora snage 200W kao tip BVP155 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 2 |  | 0
4. RASVJETNI STUPOVI I PRIBOR
U cijenu treba uračunati materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu mehanizaciju te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju:
4.1. | Dobava i montaža dekorativnog rasvjetnog stupa visine 6 m za treću vjetrovnu zonu Tip kao Villa ili jednakovrijedno. Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
4.2. | Dobava i montaža konusnog rasvjetnog stupa visine 4 m u boji svjetiljke | kom | 1 |  | 0
4.3. | Dobava i montaža konusnog rasvjetnog stupa visine 5 m u boji svjetiljke | kom | 1 |  | 0
4.4. | Dobava i montaža osmerokutnog rasvjetnog stupa visine 3 m | kom | 1 |  | 0
4.5. | Dobava i montaža osmerokutnog rasvjetnog stupa visine 5 m | kom | 1 |  | 0
4.6. | Dobava i montaža osmerokutnog rasvjetnog stupa visine 6 m | kom | 2 |  | 0
4.7. | Dobava i montaža osmerokutnog rasvjetnog stupa visine 8 m za treću vjetrovnu zonu | kom | 2 |  | 0
4.8. | Dobava i montaža osmerokutnog rasvjetnog stupa visine 9 m za treću vjetrovnu zonu | kom | 1 |  | 0
4.9. | Dobava i montaža osmerokutnog rasvjetnog stupa visine 10 m za treću vjetrovnu zonu | kom | 1 |  | 0
4.10. | Dobava i montaža osmerokutnog rasvjetnog stupa visine 12 m za treću vjetrovnu zonu | kom | 1 |  | 0
4.11. | Dobava i montaža sidrenog vijka za metalni stup M16 | kom | 6 |  | 0
4.12. | Dobava i montaža sidrenog vijka za metalni stup M20 | kom | 6 |  | 0
4.13. | Dobava i montaža sidrenog vijka za metalni stup M24 | kom | 6 |  | 0
4.14. | Dobava i montaža sidrenog vijka za metalni stup M27 | kom | 6 |  | 0
4.15. | Dobava i montaža poklopca za rasvjetni stup do visine od 6 m | kom | 1 |  | 0
4.16. | Dobava i montaža poklopca za rasvjetni stup do visine od 7 m do 9 m | kom | 1 |  | 0
4.17. | Dobava i montaža poklopca za rasvjetni stup do visine od 10 m do 12 m | kom | 1 |  | 0
4.18. | Dobava i montaža razdjelnice sa jednim ili dva osigrača. | kom | 10 |  | 0
4.19. | Dobava i montaža betonskog stupa tip kao tip SB 315/9 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 8 |  | 0
4.20. | Dobava i montaža drvenog stupa visine 8m | kom | 4 |  | 0
4.21. | Dobava i montaža betonskog postolja za drveni stup | kom | 4 |  | 0
4.22. | Dobava i montaža obujmice ( komplet dvije obujmice) za betonsko postolje | kom | 4 |  | 0
4.23. | Dobava i montaža dekorativne konzole s dva izvijena luka (montaža na fasadu, betonski ili drveni stup), za montažu rezidencijalnih svjetiljki Metronomis Cambridge, primjenjive isključivo u aplikaciji staro-gradske jezgre kakva već postoji u sustavu JR Grada Sinja. | kom | 1 |  | 0
Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja te bojanjem u RAL boju gore navedenih rezidencijalnih svjetiljki Metronomis.
Nacrt konzole uzeti od Grada Sinja.
4.24. | Dobava i montaža kraka za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove te fasade i to JR 60mm/250mm. Krakovi se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ). U stavku uključen sav spojni materijal i svi zavisni troškovi do pune funkcionalnosti. | kom | 50 |  | 0
4.25. | Dobava i montaža jednostrukog luka l=700mm/h=500m kao tip Promega ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
4.26. | Dobava i montaža dvostrukog luka l=700mm/h=500m 150° kao tip Promega ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
4.27. | Dobava i montaža jednostrukog luka l=1300mm/h=500m kao tip Promega ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
4.28. | Dobava i montaža trostrukog luka l=1300mm/h=500m kao tip Promega ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
4.29. | Dobava i montaža konzola dvostruka za cestovne svjetiljke FI 60/60 mm | kom | 1 |  | 0
4.30. | Dobava i montaža konzola dvostruka za cestovne svjetiljke FI 78/60 mm | kom | 1 |  | 0
4.31. | Dobava i montaža redukcije fi 110mm/76mm | kom | 1 |  | 0
4.32. | Dobava i montaža redukcije fI 90mm/60mm | kom | 1 |  | 0
4.33. | Dobava i montaža redukcije fi 78mm/60mm | kom | 1 |  | 0
5. KABELI I PRIBOR
Sve stavke za kabele uključuju transport, polaganje i spajanje kabela. Spajanje kabela u razdijelnicama rasvjetnih stupova i u razvodnome ormaru JR, rasvjetnim tijelima.
5.1. | Dobava i montaža kabela PPOO 4x25Al | m | 50 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža kabela H07RN-F 5x10 | m | 10 |  | 0
5.3. | Dobava i montaža kabela PPOO-Y 3x1,5 | m | 100 |  | 0
5.4. | Dobava i montaža kabela PPOO-Y 3x2,5 | m | 10 |  | 0
5.5. | Dobava i montaža kabela PPOO-Y 5x2,5 | m | 10 |  | 0
5.6. | Dobava i montaža kabelskog snopa Elkalex 2x16 | m | 400 |  | 0
5.7. | Dobava i montaža kabela H07RN-F 5x6 | m | 10 |  | 0
5.8. | Dobava i montaža vodiča PL 0,75 | m | 50 |  | 0
5.9. | Dobava i montaža vodiča PL 1,5 | m | 10 |  | 0
5.10. | Dobava i montaža trake za uzemljenje 25x4mm | kg | 35 |  | 0
5.11. | Dobava i montaža GAL štitnika L=1m | kom | 50 |  | 0
5.12. | Dobava i montaža trake upozorenja 1kV | m | 50 |  | 0
5.13. | Dobava i montaža vijka s kukom 12x250mm | kom | 5 |  | 0
5.14. | Dobava i montaža ovjesne koloture | kom | 8 |  | 0
5.15. | Dobava i montaža zatezne stezaljke za elkalex kao tip MP 07-08 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 50 |  | 0
5.16. | Dobava i montaža izolirane vijčane strujne stezaljke kao tip MP 10-30 ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 50 |  | 0
5.17. | Dobava i montaža unimax Cu spojka 16/50 | kom | 1 |  | 0
5.18. | Dobava i montaža toploskupljajuće spojnice do 25 kvadrata sa krpom kao tip Raychem ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 3 |  | 0
5.19. | Dobava i montaža spojke krizne 60x60 | kom | 10 |  | 0
5.20. | Dobava i montaža bakrene H-spojke 50/50 | kom | 10 |  | 0
5.21. | Dobava i montaža bakrene vijčane spojke 6-50 mm2 | kom | 10 |  | 0
5.22. | Dobava i montaža čeličnog vijka M8x120mm sa maticom, podloškom i tiplom | kom | 10 |  | 0
5.23. | Dobava i montaža vijka M12 x70mm sa maticom, podloškom i tiplom | kom | 10 |  | 0
6. OSIGURAČI I PRIBOR
6.1. | Dobava i montaža ulozak rastalni DII 10A | kom | 10 |  | 0
6.2. | Dobava i montaža ulozak rastalni DII 16A | kom | 10 |  | 0
6.3. | Dobava i montaža ulozak rastalni DO1 10A | kom | 10 |  | 0
6.4. | Dobava i montaža ulozak rastalni DO1 16A | kom | 10 |  | 0
6.5. | Dobava i montaža kapa osigurača DO 1 | kom | 10 |  | 0
6.6. | Dobava i montaža kapa osigurača DO 2 | kom | 10 |  | 0
6.7. | Dobava i montaža grebenasta sklopka 2P 10A | kom | 1 |  | 0
6.8. | Dobava i montaža automatski osigurač C1P 6-25A | kom | 5 |  | 0
6.9. | Dobava i montaža automatski osigurač C1P 32-40A | kom | 5 |  | 0
6.10. | Dobava i montaža automatski osigurač C1P 63A | kom | 5 |  | 0
6.11. | Dobava i montaža sklopnika CN 40A i 63A | kom | 2 |  | 0
7. OSTALI PRIBOR
7.1. | Dobava i montaža porculanskog grla E27 | kom | 5 |  | 0
7.2. | Dobava i montaža porculanskog grla E40 | kom | 5 |  | 0
7.3. | Dobava i montaža sprej kao tip WD40 400ml ili jednakovrijedan Upisati naziv jednakovrijednog proizvoda i proizvođača: | kom | 1 |  | 0
7.4. | Dobava i montaža redne stezaljke do 2,5° | kom | 10 |  | 0
7.5. | Dobava i montaža redne stezaljke do 10° | kom | 10 |  | 0
7.6. | Dobava i montaža redne stezaljke do 16° | kom | 10 |  | 0
7.7. | Dobava i montaža redna stezaljke do 25° | kom | 10 |  | 0
7.8. | Dobava prijenosnog razvodnog ormara opremljen FI30mA/1x32A+2x16A CEE400V/4xLS 1p 300x300x200 NŽ metalni IP65 | kom | 1 |  | 0
7.9. | Dobava i montaža bravice Titan KO-10 | kom | 1 |  | 0
8. ELEKTROMONTAŽNI I GRAĐEVINSKI RADOVI
8.1. | Demontaža postojećih svjetiljki (s žaruljom i svim spojnim materijalom) s betonskih, drvenih, metalnih stupova te fasada do visine 12 m uz pomoć hidrauličke dizalice ili ljestava. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih spojnih kabela te ekološko zbrinjavanje otpada. (područje rada obuhvaća cjelokupno područje Grada Sinja uključujući starogradsku jezgru, D1, prigradska područja) | kom | 50 |  | 0
8.2. | Demontaža betonskog stupa visine 9 m zajedno s temeljem (temelj stupa - razbijanje) i odvoz na lokaciju koju odredi investitor. Stavka uključuje sljedeće: - odspajanje strujnih krugova sa napojnih točkaka - odspajanje kabela u stupovima - demontaža stupa u cijelosti, sve uz pomoć hidrauličke dizalice - strojno razbijanje postojećih betonskih temelja stupova približne količine 0,5 m³ i odvoz betona na odgovarajuće reciklažno dvorište Nakon obavljenih radova teren vratiti u realno stanje. | kom | 2 |  | 0
8.3. | Dodatak na stavku 8.2. u slučaju ponovne montaže na drugu lokaciju | kom | 1 |  | 0
8.4. | Izrada temelja za betonski stup visine 9 m SB315/9 (temelj napraviti prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača stupa). U cijeni je iskop bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz iskopanog materijala, betoniranje s MB-20, dobava i postava PVC cijevi fi 63 mm | kom | 8 |  | 0
8.5. | Demontaža metalnog stupa i ponovna montaža istog nakon otklanjanja kvara ili na drugoj lokaciji za sve visine stupova (od 3 m do 12 m) | kom | 4 |  | 0
8.6. | Demontaža metalnog stupa do visine 6 m s temeljem (temelj stupa - razbijanje) i odvoz na lokaciju koju odredi investitor. Stavka uključuje sljedeće: - odspajanje strujnih krugova sa napojnih točkaka - odspajanje kabela u stupovima - demontaža stupa u cijelosti, sve uz pomoć hidrauličke dizalice - strojno razbijanje postojećih betonskih temelja stupova približne količine 0,5 m³ i odvoz betona na odgovarajuće reciklažno dvorište Nakon obavljenih radova teren vratiti u realno stanje. | kom | 1 |  | 0
8.7. | Demontaža metalnog stupa od visine 7 m do visine 9 m s temeljem (temelj stupa - razbijanje) i odvoz na lokaciju koju odredi investitor. Stavka uključuje sljedeće: - odspajanje strujnih krugova sa napojnih točkaka - odspajanje kabela u stupovima - demontaža stupa u cijelosti, sve uz pomoć hidrauličke dizalice - strojno razbijanje postojećih betonskih temelja stupova približne količine 0,5 m³ i odvoz betona na odgovarajuće reciklažno dvorište Nakon obavljenih radova teren vratiti u realno stanje. | kom | 1 |  | 0
8.8. | Demontaža metalnog stupa od visine 10m do visine 12 m s temeljem (temelj stupa - razbijanje) i odvoz na lokaciju koju odredi investitor. Stavka uključuje sljedeće: - odspajanje strujnih krugova sa napojnih točkaka - odspajanje kabela u stupovima - demontaža stupa u cijelosti, sve uz pomoć hidrauličke dizalice - strojno razbijanje postojećih betonskih temelja stupova približne količine 0,5 m³ i odvoz betona na odgovarajuće reciklažno dvorište Nakon obavljenih radova teren vratiti u realno stanje. | kom | 1 |  | 0
8.9. | Izrada temelja za stup do visine 6m, s potrebnom armaturom (temelj napraviti prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača stupa) i vijcima. U cijeni je iskop bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz iskopanog materijala, betoniranje s MB-20, postava PVC cijevi fi63 mm te zalijevanje stupa nakon montaže cementnim mortom | kom | 3 |  | 0
8.10. | Izrada temelja za stup od visine 7 m do visine od 9m, s potrebnom armaturom (temelj napraviti prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača stupa) i vijcima. U cijeni je iskop bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz iskopanog materijala, betoniranje s MB-20, postava PVC cijevi fi63 mm te zalijevanje stupa nakon montaže cementnim mortom | kom | 1 |  | 0
8.11. | Izrada temelja za stup od visine 10 m do visine od 12m, s potrebnom armaturom (temelj napraviti prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača stupa) i vijcima. U cijeni je iskop bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz iskopanog materijala, betoniranje s MB-20, postava PVC cijevi fi63 mm te zalijevanje stupa nakon montaže cementnim mortom | kom | 1 |  | 0
8.12. | Demontaža drvenog stupa do visine 9 m (zajedno s postoljem i obujmicom ako je ima) i odvoz na lokaciju koju odredi investitor. Nakon obavljenih radova teren vratiti u realno stanje. | kom | 5 |  | 0
8.13. | Iskop rupe za drveni stup do visine 8 m zajedno s priborom ako je potreban (obujmica i postolje) (montažu napraviti prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača stupa). U cijeni je iskop bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz iskopanog materijala i učvršćenje stupa | kom | 16 |  | 0
8.14. | Demontaža postavljene svjetiljke s jednog rasvjetnog mjesta (stupa ili fasade) sa kompletnim priborom i montaža na novo rasvjetno mjesto (stup, fasada) s kompletnim priborom | kom | 20 |  | 0
8.15. | Brušenje, čišćenje i bojanje (u primeru i završnom sloju (lak boji) po izboru naručitelja – uključena nabavka materijala) rasvjetnog stupa (sa konzolom ili lukom) do visine 6 m | kom | 1 |  | 0
8.16. | Brušenje, čišćenje i bojanje (u primeru i završnom sloju (lak boji) po izboru naručitelja – uključena nabavka materijala) rasvjetnog stupa (sa konzolom ili lukom) od visine 7m do visine 10 m | kom | 1 |  | 0
8.17. | Brušenje, čišćenje i bojanje (u primeru i završnom sloju (lak boji) po izboru naručitelja – uključena nabavka materijala) konzole na fasadama u starogradskoj jezgri | kom | 1 |  | 0
8.18. | Pilanje grana među rasvjetnim stupovima i svjetiljkama | sat | 8 |  | 0
8.19. | Iskop kanala i zatrpavanje rova u zemljanoj površini bez obzira na kategoriju zemljišta. | m' | 35
Zatrpavanje rova izvesti na slijedeći način:
| Na dno rova postavlja se 10 cm pijeska, koji treba poravnati i nabiti. Iznad ovog sloja postavlja se pocinčana traka 25x4mm2 , kabel PPOO 4x25 mm i GAL štitnici kao mehanička zaštita kabela, te sloj iznad s 10 cm pijeska, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30 cm Traka s natpisom "POZOR - ENERGETSKI KABEL" postavlja se 20 cm od vrha kanala. |  |  |  | 0
Višak materijala odvesti na gradski deponij do 10 km udaljenosti
Ovom stavkom obuhvačeni svi navedeni radovi. Napomena: Širina rova je 0,3m
8.20. | Razbijanje asfalta (i rezanje), svih debljina s betonskom konstrukcijom, širina rova 0,3m | m' | 10 |  | 0
8.21. | Razbijanje asfalta (i rezanje), svih debljina bez betonske konstrukcije, širina rova 0,3m | m' | 10 |  | 0
8.22. | Postavljanje betonske konstrukcije (podloga za asfalt), uključujući materijal, beton MB-20, širina rova 0,3m | m' | 10 |  | 0
8.23. | Uređenje asfaltnih površina od 3 cm do 6 cm debljine. U cijeni stavke uključen je sav rad i materijal te suglasnosti i dozvole od ovlaštenog koncesionara. Širina rova 0,3m | m' | 10 |  | 0
8.24. | Tucanik 0 - 60 s prijevozom | m³ | 2.5 |  | 0
8.25. | Pijesak 0 - 4 s prijevozom | m³ | 2.5 |  | 0
8.26. | Dobava i polaganje PVC cijevi na pripremljenu podlogu Fi 110 mm | m' | 20 |  | 0
8.27. | Ispitivanje i otklanjanje kvarova na kabelskoj mreži bilo nadzemnog ili podzemnog tipa | kom | 2 |  | 0
8.28. | Štemanje oko temelja rasvjetnog stupa u slučaju prekida kabelske mreže (greške na temeljima) i vraćanje (krpanje) temelja rasvjetnog stupa u prvobitno stanje | kom | 1 |  | 0
8.29. | Razni radovi u režiji van stavki troškovnika (uključen djelatnik) | sat
| Prijevoz kamionom |  | 10 |  | 0
| Autokošara |  | 40 |  | 0
| Rovokopač |  | 5 |  | 0
| Rad KV ili VKV djelatnika |  | 80 |  | 0
| Rad NKV ili PKV djelatnika |  | 10 |  | 0
8.30. | Pranje rasvjetnog tijela (uključeno sredstvo za pranje) | kom | 10 |  | 0
|  |  | Ukupno: |  | 0
|  |  | PDV 25%: |  | 0
|  |  | Sveukupno: |  | 0
Napomena: Radovima se treba pristupiti uz sve potrebne predradnje prema pravilima struke