## Sheet1
TROŠKOVNIK
Instalacija senzora kvalitete zraka (ev.br. 51/2026)
Red. | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
br. |  |  |  | [EUR bez PDV] | [EUR bez PDV]
1. | Implementacija IoT mreže bazirane na LoRaWAN tehnologiji i integracija cjelovitog rješenja. Komplet uključuje: - obilazak lokacija - idejno tehničko rješenje - LoRaWAN pristupnik za vanjsku instalaciju - 1 kom - licencu za Cloud sustav upravljanja LoRaWAN mrežom i sigurnu komunikaciju krajnjih uređaja i aplikacijskih poslužitelja, s hostingom na poslužitelju Izvršitelja - za 1 pristupnik, za period 36 mjeseci - instalacijski materijal i pribor za montažu - instalaciju, konfiguraciju i puštanje u rad LoRaWAN mreže - integraciju sa softverskim alatima za prikaz podataka - edukaciju ciljanih skupina - dokumentaciju izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
2. | Rješenje za praćenje kvalitete zraka na LoRaWAN tehnologiji Uređaj treba mjeriti navedene parametre: vlažnost zraka, temperaturu, ugljični dioksid, tlak zraka Komplet uključuje: - uređaj za praćenje kvalitete zraka za vanjsku instalaciju - 1 kom - instalacijski materijal i pribor za montažu - instalaciju, konfiguraciju i puštanje u rad uređaja Tehničke specifikacije: - vlažnost zraka: od 0 do 100% RH - temperatura: od -40 ºC do +125 ºC - ugljični dioksid: 0 – 10000 ppm - tlak zraka: 300 – 1100hPa | kpl | 1 |  | 0
CIJENA PONUDE, EUR bez PDV: |  |  |  |  | 0
PDV, 25%: |  |  |  |  | 0
CIJENA PONUDE, EUR s PDV: |  |  |  |  | 0